DANH MỤC CÁC DỤNG CỤ PCCC THƯỜNG DÙNG VÀ CÁCH SD

| # Stt | # Tên dụng cụ PCCC | # Miêu tả | # Công dụng | # Cách sử dụng (tóm tắt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Còi báo động | # Có vòng tròn màu đỏ ở các góc xưởng | # Báo động khi có sự cố xảy ra | # Aán còi vào trong, xoay theo bên phải |
| # 2 | # Kẻng |  | # Báo động khi có sự cố xảy ra | # Dùng thanh sắt đánh vào kẻng. |
| # 3 | # Bình PCCC | # Gồm các loại bình loại nhỏ, bình lớn T35 | # Chữa cháy bằng khí CO2, bằng bột | # Tháo chốt bình, hướng vòi vào đám cháy, bóp cần đều đặn. |
| # 4 | # Vòi rồng cứu hỏa | # Máy bơm, có vòi rồng | # Chữa cháy bằng nước | # Ráp các vòi lại với nhau, ráp vòi vào máy bơm, nổ máy bơm, hướng vòi vào đám cháy |
| # 5 | # Thang |  | # Cứu người, tài sản | # Để thang vào khu vực an toàn, leo lên khu vực cần hỗ trợ |
| # 6 | # Câu liêm | # Có liềm gắn vào một cây dài | # Dùng để ngắt dây điện, nguồn gây cháy | # Dùng câu liêm ngắt dây điện ra khỏi người bị nạn |
| # 7 | # Bao bố | # Bao tải loại lớn | # Dập lửa bằng bao bo | # Dùng bao bố dấp nước và trùm vào đám cháy |
| # 8 | # Xô nước |  | # Dùng nước dập tắt đám cháy | # Múc nước, đổ vào đám cháy. |
| # 9 | # Phi cát + xẻng |  | # Dùng cát hất vào đám cháy | # Dùng xẻng, xúc cát hát vào đám cháy (đám cháy nhỏ) |