KẾ HOẠCH MẪU THOÁT HIỂM

- Các sự cố xảy ra bao gồm:

  - Sự cố cháy nổ;

  - Sự cố do ngộ độc thức ăn;

  - Các sự cố bất ngờ như đổ tường, đổ nhà xưởng, lật mái nhà xưởng v.v.

- Thoát hiểm:

  - Các đường thoát hiểm: cửa đối diện với Xưởng may 2 sát khu nồi hơi, cửa vào Xưởng cắt. Ngoài ra còn một số cửa bị khoá như cửa đi qua Xưởng Hoàn thành, cửa sang Công ty Long Nguyên. Trong trường hợp các cửa mở ở trên không dùng được cho thoát hiểm thì người bị nạn và người ứng cứu bên ngoài chủ động liên hệ để mở các cửa bị khoá;

  - Nguyên tắc thoát hiểm: Mọi Cán bộ công nhân viên phải thật bình tĩnh để tìm ra đường thoát hiểm và hướng dẫn thoát hiểm gần và an toàn nhất, không được tranh nhau chạy dẫn đến tắc đường đi.

- Xác định người bị nạn (nếu có):

  - Mọi CBCNV phải chạy ra sân của Công ty (gần khu văn phòng và nhà bảo vệ), các công nhân cùng tổ phải đứng gần nhau, công nhân của các tổ không được đứng lẫn lộn;

  - Thủ kho có trách nhiệm hướng dẫn cho nhân viên mình đứng trong một khu vực nhất định;

  - Thủ kho có trách nhiệm đếm số nhân viên của mình, phát hiện ra người không có mặt tại nơi qui định, nhanh chóng báo ngay cho bộ phận cứu nạn tên của người vắng mặt.